## Лист1
Плана-график отключений ЛЭП и оборудования Бутурлиновского РЭС на июнь 2021 год.
№ п/п | Отключаемые потребители |  | Наименование оборудования | Дата отключения | Время отключения | Дата включения | Время включения | Причина отключения (вид работ)
| Наименование населенного пункта | Объекты (улица, дом)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Бутурлиновский РЭС
РП Пузево
1 | с.Пузево | ул.Пески,Воронцовский Большак | КТП-10/0,4кВ №301 ВЛ-10-3 РП Пузево | 2021-06-22 | 9:00 | 2021-06-22 | 16:30 | капитальный ремонт КТП
2 | с.Пузево | ул.Пески,Воронцовский Большак | КТП-10/0,4кВ №301 ВЛ-10-3 РП Пузево | 2021-06-28 | 9:00 | 2021-06-28 | 16:30 | капитальный ремонт КТП
3 | с.Гвазда | ул.Степная, Малый Котлас | КТП-10/0,4кВ №519 ВЛ-10-5 ПС В.Октябрь | 2021-06-03 | 9:00 | 2021-06-03 | 16:30 | капитальный ремонт КТП
ПС Васильевка
4 | с.Сериково | ул.Октябрьская,зерноток | КТП-10/0,4кВ №304 ВЛ-10-3 пс Васильевка | 2021-06-02 | 9:00 | 2021-06-02 | 16:30 | капитальный ремонт КТП
ПС Козловка
5 | с.Козловка | ул.1 Мая, Ленина, Спартака, Красное солнце | КТП-10/0,4кВ №302 ВЛ-10-3 ПС Козловка | 2021-06-15 | 9:00 | 2021-06-15 | 16:30 | капитальный ремонт КТП
6 | с.Козловка | ул.1 Мая, Ленина, Спартака, Красное солнце | КТП-10/0,4кВ №302 ВЛ-10-3 ПС Козловка | 2021-06-21 | 9:00 | 2021-06-21 | 16:30 | капитальный ремонт КТП
ПС Н.Кисляй
7 | р.п Н.Кисляй | ул Полякова | ВЛ-0,4кВ Ф1 КТП-622 ПС Н.Кисляй | 2021-06-24 | 9:00 | 2021-06-24 | 16:30 | оп.1-50 расчистка трассы