«Утверждаю»

Исполнительный директор

МУП «Бутурлиновская

городская электросеть»

_____________ Н.А. Попов

Годовые графики капитального ремонта на 2010 год.

| № п/п | Наименование работ | Количество единиц | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ №3 по ул. Ф. Энгельса | 0,5 км | апрель |
| 2 | Ремонт ВЛ-10 кВ №5 Бутурлиновка – I по ул. Ф. Энгельса | 0,7 км | май-июнь |
| 3 | Ремонт КТП | 5 шт. | июнь-сентябрь |
| 4 | Чистка трассы ВЛ от кустарников | 100% | апрель-декабрь |
| 5 | Ремонт кабельной линии 10 кВ от ТП-116 до ТП-117 Бутурлиновка – II | 0,2 км | апрель |