Данные о загрузке питающих линий

Таблица 1

| От ТП | до ТП | Марка | Сечение | Длина (м) | Загрузка(%) | Ток (А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БУТ-1.1 | ОТП-1501.1 | АС | 35 | 4240 | 65 | 115 |
| ОТП-1501.2 | ТП-1501.1 | АС | 35 | 20 | 5 | 8,75 |
| ОТП-1501.3 | ТП-1502.1 | АС | 35 | 20 | 1 | 3,43 |
| ОТП-1501.4 | ОТП-1503.1 | АС | 35 | 120 | 58 | 102,8 |
| ОТП-1503.2 | ТП-1503.1 | АС | 35 | 20 | 4 | 8,71 |
| ОТП-1503.3 | ТП-1504.1 | АС | 35 | 20 | 7 | 13,33 |
| ОТП-1503.4 | ОТП-1505.1 | АС | 35 | 320 | 46 | 80,75 |
| ОТП-1505.2 | ОТП-1507.1 | АС | 35 | 160 | 38 | 67,33 |
| ОТП-1505.3 | ТП-1505.1 | АС | 35 | 20 | 7 | 13,42 |
| ОТП-1507.2 | ТП-1507.1 | АС | 35 | 20 | 0 | 0 |
| ОТП-1507.3 | ТП-1506.1 | АС | 35 | 80 | 38 | 67,33 |
| БУТ-1.2 | ОТП-201.1 | АС | 35 | 400 | 97 | 170 |
| ОТП-201.2 | ОТП-202.1 | АС | 35 | 560 | 90 | 157,67 |
| ОТП-201.3 | ТП-201.1 | АС | 35 | 40 | 7 | 12,32 |
| ОТП-202.2 | ТП-202.1 | АС | 35 | 20 | 4 | 8,05 |
| ОТП-202.3 | ОТП-203.1 | АС | 35 | 80 | 85 | 149,61 |
| ОТП-203.2 | ОТП-204.1 | АС | 35 | 320 | 16 | 29,58 |
| ОТП-203.3 | ОТП-206.1 | АС | 35 | 560 | 68 | 120,03 |
| ОТП-204.2 | ТП-203.1 | АС | 35 | 40 | 7 | 12,45 |
| ОТП-206.2 | ОТП-206А.1 | АС | 35 | 280 | 23 | 40,93 |
| ОТП-204.3 | ТП-204.1 | АС | 35 | 240 | 2 | 4,88 |
| ОТП-206.3 | ТП-210.1 | АС | 35 | 160 | 45 | 79,1 |
| ОТП-204.4 | ТП-205.1 | АС | 35 | 440 | 6 | 12,24 |
| ОТП-206А.2 | ТП-206.1 | АС | 35 | 80 | 2 | 5 |
| ТП-210.2 | ТП-211.1 | АС | 35 | 240 | 33 | 59,2 |
| ОТП-206А.З | ОТП-207.1 | АС | 35 | 400 | 20 | 35,92 |
| ОТП-207.2 | ТП-207.1 | АС | 35 | 80 | 11 | 19,77 |
| ТП-211.3 | ТП-212.1 | АС | 35 | 280 | 22 | 39,46 |
| ОТП-207.3 | ОТП-208.1 | АС | 35 | 120 | 9 | 16,15 |
| ОТП-208.2 | ТП-208.1 | АС | 35 | 40 | 4 | 8,09 |
| ОТП-208.3 | ТП-209.1 | АС | 35 | 160 | 4 | 8,05 |
| БУТ-1.4 | ОТП-302.1 | А | 95 | 440 | 92 | 295 |
| ОТП-302.2 | ТП-301.1 | АС | 35 | 80 | 3 | 5,87 |
| ОТП-302.3 | ТП-302.1 | АС | 35 | 40 | 2 | 4,54 |
| ОТП-302.4 | ОТП-304.1 | АС | 95 | 360 | 86 | 284,57 |
| ОТП-304.2 | ТП-304.1 | АС | 35 | 20 | 3 | 5,68 |
| ОТП-304.3 | ОТП-305.1 | АС | 95 | 160 | 84 | 278,89 |
| ОТП-305.2 | ТП-305.1 | АС | 35 | 40 | 4 | 7,4 |
| ОТП-305.3 | ТП-306.1 | АС | 35 | 20 | 4 | 7,01 |
| ОТП-305.4 | ОТП-307.1 | АС | 95 | 80 | 80 | 264,47 |
| ОТП-307.2 | ТП-307.1 | АС | 35 | 40 | 1 | 3,4 |
| ОТП-307.3 | ОТП-311.1 | АС | 95 | 320 | 64 | 212,44 |
| ОТП-307.4 | ОТП-308.1 | АС | 35 | 600 | 27 | 48,62 |
| ОТП-311.2 | ТП-311.1 | АС | 35 | 160 | 3 | 5,75 |
| ОТП-308.2 | ТП-308.1 | АС | 35 | 40 | 3 | 5,91 |
| ОТП-311.3 | ОТП-312.1 | АС | 95 | 80 | 62 | 206,68 |
| ОТП-308.3 | ТП-309.1 | АС | 35 | 120 | 24 | 42,7 |
| ОТП-312.3 | ТП-312.1 | АС | 35 | 40 | 7 | 13,47 |
| ТП-309.3 | ОТП-310.1 | АС | 35 | 40 | 17 | 30,83 |
| ОТП-312.4 | ОТП-333.1 | АС | 95 | 80 | 58 | 193,2 |
| ОТП-333.2 | ТП-333.1 | АС | 35 | 40 | 0 | 0 |
| ОТП-310.3 | ТП-523.5 | АС | 35 | 40 | 10 | 18,96 |
| ОТП-333.3 | ТП-313.3 | АС | 95 | 40 | 58 | 193,2 |
| ОТП-310.4 | ТП310.1 | АС | 35 | 160 | 6 | 11,87 |
| ТП-313.1 | ОТП-314.1 | АС | 95 | 1040 | 52 | 174,16 |
| ОТП-314.3 | ТП-314.1 | АС | 35 | 20 | 1 | 3,05 |
| ОТП-314.4 | ОТП-315.1 | АС | 95 | 160 | 51 | 171,1 |
| ОТП-315.2 | ТП-315.1 | АС | 35 | 40 | 3 | 6,58 |
| ОТП-315.3 | ТП-323.1 | АС | 35 | 40 | 56 | 98,26 |
| ОТП-315.4 | ОТП-319.1 | АС | 35 | 40 | 20 | 35,38 |
| ТП-323.2 | ОТП-324.1 | АС | 35 | 20 | 53 | 93,56 |
| ОТП-315.5 | ОТП-316.1 | АС | 35 | 360 | 17 | 30,87 |
| ОТП-319.2 | ТП-318.1 | АС | 35 | 20 | 2 | 4,03 |
| ОТП-324.2 | ТП-324.1 | АС | 35 | 240 | 26 | 45,68 |
| ОТП-316.2 | ТП-316.1 | АС | 35 | 40 | 6 | 11,83 |
| ОТП-319.3 | ТП-319.1 | АС | 35 | 20 | 6 | 11,95 |
| ОТП-324.3 | ОТП-328.1 | АС | 35 | 40 | 27 | 47,88 |
| ОТП-316.3 | ТП-317.1 | АС | 35 | 40 | 10 | 19,04 |
| ОТП-319.4 | ТП-320.1 | АС | 35 | 20 | 11 | 19,39 |
| ТП-324.2 | ТП-325.1 | АС | 35 | 120 | 6 | 11,83 |
| ТП-324.3 | ОТП-326.1 | АС | 35 | 1200 | 12 | 21,98 |
| ОТП-328.2 | ТП-328.1 | АС | 35 | 200 | 6 | 11,83 |
| ТП-320.2 | ОТП-321.1 | АС | 35 | 20 | 9 | 15,82 |
| ОТП-328.3 | ОТП-329.1 | АС | 35 | 360 | 20 | 36,04 |
| ОТП-326.2 | ТП-326.1 | АС | 35 | 20 | 1 | 2,93 |
| ОТП-321.2 | ТП-321.1 | АС | 35 | 20 | 6 | 11,95 |
| ОТП-326.3 | ТП-327.1 | АС | 35 | 480 | 10 | 19,04 |
| ОТП-329.2 | ТП-329.1 | АС | 35 | 200 | 6 | 11,87 |
| ОТП-321.3 | ТП-322.1 | АС | 35 | 20 | 2 | 3,87 |
| ОТП-329.3 | ТП-332.1 | АС | 35 | 80 | 13 | 24,17 |
| ТП-332.2 | ОТП-331.1 | АС | 35 | 440 | 11 | 19,47 |
| ОТП-331.2 | ТП-331.1 | АС | 35 | 20 | 6 | 11,83 |
| ОТП-331.4 | ТП330.1 | АС | 35 | 80 | 4 | 7,64 |
| БУТ-1.5 | ОТП-501.1 | АС | 120 | 40 | 66 | 260 |
| ОТП-501.2 | ТП-502.1 | АС | 50 | 40 | 1 | 2,18 |
| ОТП-501.3 | ТП-501.1 | АС | 50 | 80 | 1 | 4,16 |
| ОТП-501.4 | ОТП-503.1 | АС | 205 | 1120 | 48 | 253,65 |
| ОТП-503.2 | ТП-503.1 | АС | 50 | 120 | 1 | 2,37 |
| ОТП-503.3 | ОТП-504.1 | АС | 120 | 520 | 64 | 251,27 |
| ОТП-504.2 | ТП-504.1 | АС | 50 | 80 | 3 | 7,73 |
| ОТП-504.3 | ОТП-505.1 | АС | 120 | 320 | 62 | 243,54 |
| ОТП-505.2 | ТП-505.1 | АС | 50 | 40 | 1 | 3,8 |
| ОТП-505.3 | ОТП-506.2 | АС | 120 | 360 | 61 | 239,73 |
| ОТП-506.1 | ТП-506.1 | АС | 50 | 120 | 1 | 4,16 |
| ОТП-506.3 | ОТП-606А.1 | АС | 120 | 360 | 60 | 235,57 |
| ОТП-606А.2 | ТП-507.1 | АС | 50 | 40 | 4 | 10,3 |
| ОТП-606А.3 | ОТП-509.1 | АС | 50 | 440 | 49 | 103,25 |
| ОТП-606А.4 | ОТП-518.1 | АС | 50 | 200 | 58 | 122,01 |
| ОТП-509.2 | ТП-509.1 | АС | 50 | 200 | 8 | 18,43 |
| ОТП-518.2 | ТП-518.1 | АС | 50 | 40 | 5 | 11,1 |
| ОТП-509.3 | ТП-510.1 | АС | 50 | 80 | 40 | 84,81 |
| ОТП-518.3 | ОТП-519.1 | АС | 50 | 320 | 52 | 110,9 |
| ТП-510.2 | ОТП-511.1 | АС | 50 | 320 | 35 | 74,7 |
| ОТП-519.2 | ТП-519.1 | АС | 50 | 20 | 18 | 38,46 |
| ОТП-519.3 | ОТП-520.1 | АС | 50 | 120 | 34 | 72,44 |
| ОТП-511.2 | ТП-511.1 | АС | 50 | 120 | 1 | 4,04 |
| ОТП-511.3 | ТП-512.1 | АС | 50 | 160 | 33 | 70,66 |
| ОТП-520.2 | ТП-520.1 | АС | 50 | 40 | 5 | 12,01 |
| ОТП-520.3 | ТП-521.1 | АС | 50 | 20 | 28 | 60,43 |
| ТП-512.2 | ОТП-512.1 | АС | 50 | 20 | 27 | 58,68 |
| ТП-521.2 | ОТП-522.1 | АС | 50 | 520 | 23 | 48,37 |
| ОТП-512.2 | ТП-513.5 | АС | 50 | 560 | 6 | 14,27 |
| ОТП-512.3 | ТП-514.1 | АС | 50 | 40 | 21 | 44,41 |
| ОТП-522.3 | ТП-522.1 | АС | 50 | 40 | 5 | 12,09 |
| ТП-514.2 | ОТП-517.1 | АС | 50 | 20 | 12 | 26,17 |
| ОТП-522.4 | ОТП-524.1 | АС | 50 | 280 | 17 | 36,28 |
| ОТП-517.2 | ТП-517.1 | АС | 50 | 280 | 1 | 3,96 |
| ОТП-524.2 | ТП-524.1 | АС | 50 | 20 | 8 | 17,84 |
| ОТП-517.3 | ОТП-515.1 | АС | 50 | 80 | 10 | 22,2 |
| ОТП-524.3 | ТП-523.1 | АС | 50 | 20 | 8 | 18,43 |
| ОТП-515.3 | ТП-515.1 | АС | 50 | 40 | 5 | 11,3 |
| ОТП-515.4 | ТП-516.1 | АС | 50 | 4640 | 5 | 10,9 |
| БУТ-1.6 | ОТ-101.1 | АС | 35 | 440 | 97 | 170 |
| ОТ-101.2 | ТП101.1 | АС | 35 | 120 | 10 | 17,68 |
| ОТ-101.3 | ОТ-102.1 | АС | 35 | 240 | 87 | 152,31 |
| ОТ-102.2 | ТП102.1 | АС | 35 | 120 | 26 | 46,21 |
| ОТ-102.3 | ТП103.1 | АС | 35 | 40 | 2 | 3,93 |
| ОТ-102.4 | ОТ-104.1 | АС | 35 | 240 | 58 | 102,15 |
| ОТ-104.2 | ТП104.1 | АС | 35 | 40 | 3 | 5,83 |
| ОТ-104.3 | ОТ-104 АЛ | АС | 35 | 240 | 55 | 96,32 |
| ОТ-104А.2 | ОТ-110.1 | АС | 35 | 160 | 13 | 22,99 |
| ОТ-104А.З | ОТ105.1 | АС | 35 | 680 | 41 | 73,32 |
| ОТ-110.2 | ТП110.1 | АС | 35 | 320 | 5 | 9,77 |
| ОТ105.2 | ТП105.1 | АС | 35 | 80 | 7 | 13,57 |
| ОТ-110.3 | ОТ-111.1 | АС | 35 | 80 | 7 | 13,22 |
| ОТ105.3 | ОТ-106.1 | АС | 35 | 640 | 34 | 59,74 |
| ОТ-111.2 | ОТ-112.1 | АС | 35 | 40 | 3 | 6,32 |
| ОТ-106.2 | ТП106.1 | АС | 35 | 240 | 3 | 5,57 |
| ОТ-111.3 | ТП111.1 | АС | 35 | 280 | 3 | 6,89 |
| ОТ-106.3 | ОТ-107.1 | АС | 35 | 480 | 30 | 54,17 |
| ОТ-112.2 | ТП112.1 | АС | 35 | 40 | 1 | 3,36 |
| ОТ-112.3 | ТП113.1 | АС | 35 | 40 | 1 | 2,96 |
| ОТ-107.2 | ТП107.1 | АС | 35 | 40 | 3 | 5,57 |
| ОТ-107.3 | ОТ-107 А.1 | АС | 35 | 360 | 27 | 48,6 |
| ОТ-107А.2 | ТП108.1 | АС | 35 | 160 | 12 | 21,49 |
| ОТ-107А.3 | ОТ-109.1 | АС | 35 | 360 | 15 | 27,1 |
| ОТ-109.2 | ТП116.1 | АС | 35 | 440 | 7 | 13,66 |
| ОТ-109.4 | ТП109.1 | АС | 35 | 40 | 7 | 13,44 |
| БУТ-2.1 | ОТП-601.1 | АС | 35 | 1720 | 98 | 173 |
| ОТП-601.2 | ТП-601.1 | АС | 35 | 40 | 4 | 7,46 |
| ОТП-601.3 | ОТП-602.1 | АС | 35 | 280 | 94 | 165,53 |
| ОТП-602.2 | ТП-602.1 | АС | 35 | 160 | 6 | 11,77 |
| ОТП-602.3 | ОТП-603.1 | АС | 35 | 440 | 87 | 153,75 |
| ОТП-603.3 | ТП-603.1 | АС | 35 | 40 | 2 | 4,61 |
| ОТП-603.4 | ОТП-603А.1 | АС | 35 | 40 | 85 | 149,13 |
| ОТП-603А.2 | ОТП-604.1 | АС | 35 | 40 | 85 | 149,13 |
| ОТП-604.2 | ТП-604.1 | АС | 35 | 20 | 16 | 29,44 |
| ОТП-604.3 | ОТП-605.1 | АС | 35 | 80 | 68 | 119,69 |
| ОТП-605.2 | ТП-605.1 | АС | 35 | 160 | 26 | 46,76 |
| ОТП-605.3 | ТП-606.1 | АС | 35 | 40 | 41 | 72,93 |
| БУТ-2.2 | ОТП-101.1 | АС | 120 | 280 | 75 | 295 |
| ОТП-101.2 | ОТП-119.1 | АС | 50 | 800 | 29 | 61,76 |
| ОТП-101.3 | ТП-101.1 | АС | 50 | 20 | 5 | 11,64 |
| ОТП-101.4 | ОТП-102.2 | АС | 120 | 920 | 56 | 221,58 |
| ОТП-119.2 | ТП-119.1 | АС | 50 | 40 | 3 | 7,51 |
| ОТП-102.3 | ОТП-103.1 | АС | 50 | 120 | 99 | 209,82 |
| ОТП-102.1 | ТП-102.1 | АС | 50 | 20 | 5 | 11,76 |
| ОТП-119.4 | ОТП-120.1 | АС | 50 | 480 | 25 | 54,25 |
| ОТП-103.2 | ТП-103.1 | АС | 50 | 160 | 5 | 11,6 |
| ОТП-120.2 | ТП-120.1 | АС | 50 | 20 | 2 | 4,59 |
| ОТП-103.3 | ОТП-104.1 | АС | 50 | 120 | 94 | 198,21 |
| ОТП-120.3 | ОТП-121.1 | АС | 50 | 640 | 23 | 49,65 |
| ОТП-104.2 | ТП-104.1 | АС | 50 | 520 | 2 | 4,55 |
| ОТП-121.2 | ТП-121.1 | АС | 50 | 40 | 1 | 2,87 |
| ОТП-104.3 | ОТП-106.1 | АС | 50 | 920 | 92 | 193,65 |
| ОТП-121.3 | ОТП-122.1 | АС | 50 | 240 | 22 | 46,78 |
| ОТП-106.2 | ОТП-105.1 | АС | 50 | 200 | 9 | 19,19 |
| ОТП-122.2 | ТП-122.1 | АС | 50 | 240 | 5 | 11,72 |
| ОТП-122.3 | ОТП-123.1 | АС | 50 | 80 | 16 | 35,05 |
| ОТП-106.4 | ТП-107.1 | АС | 50 | 20 | 83 | 174,45 |
| ОТП-105.2 | ТП-105.1 | АС | 50 | 160 | 5 | 11,6 |
| ОТП-105.3 | ТП-106.1 | АС | 50 | 320 | 3 | 7,58 |
| ОТП-123.2 | ТП-123.1 | АС | 50 | 120 | 5 | 11,6 |
| ТП-107.2 | ОТП-108.1 | АС | 50 | 20 | 77 | 162,65 |
| ОТП-123.3 | ТП-124.1 | АС | 50 | 20 | 11 | 23,44 |
| ОТП-108.2 | ТП-108.1 | АС | 50 | 280 | 3 | 7,89 |
| ТП-124.2 | ТП-125.1 | АС | 50 | 20 | 5 | 11,68 |
| ОТП-108.3 | ОТП-108 А.1 | АС | 50 | 120 | 73 | 154,76 |
| ОТП-108А.3 | ТП-109.1 | АС | 50 | 360 | 12 | 25,71 |
| ОТП-108А.4 | ОТП-113.1 | АС | 50 | 80 | 61 | 129,05 |
| ТП-109.2 | ОТП-110.1 | АС | 50 | 360 | 10 | 21,11 |
| ОТП-113.2 | ТП-113.1 | АС | 50 | 20 | 2 | 4,63 |
| ОТП-113.3 | ТП-114.1 | АС | 50 | 20 | 59 | 124,41 |
| ОТП-110.2 | ТП-110.1 | АС | 50 | 20 | 2 | 4,75 |
| ОТП-110.3 | 0ТП-111.1 | АС | 50 | 200 | 7 | 16,36 |
| ТП-114.2 | ОТП-114.1 | АС | 50 | 20 | 53 | 112,8 |
| ОТП-111.2 | ТП-111.1 | АС | 50 | 120 | 2 | 4,75 |
| ОТП-114.2 | ТП-116.2 | АС | 50 | 20 | 11 | 23,18 |
| 0ТП-111.3 | ТП-112.1 | АС | 50 | 1360 | 5 | 11,6 |
| ОТП-114.3 | ОТП-115.1 | АС | 50 | 360 | 42 | 89,62 |
| ОТП-115.2 | ТП-115.2 | АС | 50 | 200 | 17 | 37,24 |
| ОТП-115.3 | ТП-118.1 | АС | 50 | 80 | 24 | 52,37 |
| ТП-118.2 | ТП-117.1 | АС | 50 | 20 | 19 | 40,61 |
| ТП-117.3 | ТП-513.1 | АС | 50 | 20 | 13 | 29 |

Данные о загрузке трансформаторов

Таблица 2

| ТП | Марка | Мощность | Коэф. тр. | Статус | Загрузка(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-101.5 | ТМ | 250 | 25 | /On | 80 |
| ТП-102.5 | ТМ | 250 | 25 | /On | 81 |
| ТП-103.5 | ТМ | 250 | 25 | /On | 80 |
| ТП-104.5 | ТМ | 100 | 25 | /On | 78 |
| ТП-105.5 | ТМАБ | 250 | 25 | /On | 80 |
| ТП-106.5 | ТМ | 160 | 25 | /On | 82 |
| ТП-107.5 | ТМ | 250 | 25 | /On | 81 |
| ТП-108.5 | ТМ | 160 | 25 | /On | 85 |
| ТП-109.5 | ТМ | 100 | 25 | /On | 79 |
| ТП-110.5 | ТМ | 100 | 25 | /On | 82 |
| ТП-111.5 | ТМ | 100 | 25 | /On | 82 |
| ТП-112.5 | ТМАБ | 250 | 25 | /On | 80 |
| ТП-113.5 | ТМ | 100 | 25 | /On | 80 |
| ТП-114.5 | ТМ | 250 | 25 | /On | 80 |
| ТП-115.1 | ТМАБ | 400 | 25 | /On | 80 |
| ТП-115.5 | ТМАБ | 400 | 25 | /On | 80 |
| ТП-116.1 | ТМ | 250 | 25 | /On | 80 |
| ТП-116.5 | ТМ | 250 | 25 | /On | 80 |
| ТП-117.5 | ТМ | 250 | 25 | /On | 80 |
| ТП-118.5 | ТМ | 250 | 25 | /On | 81 |
| ТП-119.5 | ТМ | 160 | 25 | /On | 81 |
| ТП-120.5 | ТМ | 100 | 25 | /On | 79 |
| ТП-121.5 | ТМ | 63 | 25 | /On | 79 |
| ТП-122.5 | ТМ | 250 | 25 | /On | 81 |
| ТП-123.5 | ТМ | 250 | 25 | /On | 80 |
| ТП-124.5 | ТМ | 250 | 25 | /On | 81 |
| ТП-125.5 | ТМ | 250 | 25 | /On | 80 |
| ТП-1501.3 | ТМ | 160 | 25 | /On | 94 |
| ТП-1502.3 | ТМ | 63 | 25 | /On | 94 |
| ТП-1503.4 | ТМ | 160 | 25 | /On | 94 |
| ТП-1504.4 | ТМ | 250 | 25 | /On | 92 |
| ТП-1505.4 | ТМ | 250 | 25 | /On | 92 |
| ТП-1506.4 | ТМАБ | 630 | 25 | /On | 92 |
| ТП-1506.5 | ТМАБ | 630 | 25 | /On | 92 |
| ТП-201.5 | ТМ | 250 | 25 | /On | 85 |
| ТП-202.5 | ТМ | 160 | 25 | /On | 87 |
| ТП-203.5 | ТМ | 250 | 25 | /On | 86 |
| ТП-204.5 | ТМ | 100 | 25 | /On | 84 |
| ТП-205.5 | ТМ | 250 | 25 | /On | 84 |
| ТП-206.5 | ТМ | 100 | 25 | /On | 86 |
| ТП-207.5 | ТМАБ | 400 | 25 | /On | 85 |
| ТП-208.5 | ТМ | 160 | 25 | /On | 87 |
| ТП-209.5 | ТМ | 160 | 25 | /On | 87 |
| ТП-210.5 | ТМ | 400 | 25 | /On | 86 |
| ТП-211.5 | ТМ | 400 | 25 | /On | 85 |
| ТП-212.2 | ТМ | 400 | 25 | /On | 85 |
| ТП-212.5 | ТМ | 400 | 25 | /On | 85 |
| ТП-301.3 | ТМАБ | 250 | 25 | /On | 40 |
| ТП-302.3 | ТМ | 160 | 25 | /On | 49 |
| ТП-304.3 | ТМАБ | 250 | 25 | /On | 39 |
| ТП-305.3 | ТМАБ | 400 | 25 | /On | 32 |
| ТП-306.3 | ТМАБ | 400 | 25 | /On | 30 |
| ТП-307.3 | ТМАБ | 100 | 25 | /On | 59 |
| ТП-308.3 | ТМАБ | 250 | 25 | /On | 40 |
| ТП-309.4 | ТМ | 250 | 25 | /On | 82 |
| ТП-311.3 | ТМАБ | 250 | 25 | /On | 39 |
| ТП-312.3 | ТМАБ | 630 | 25 | /On | 37 |
| ТП-313.6 | ТМ | 400 | 25 | /On | 82 |
| ТП-314.3 | ТМАБ | 100 | 25 | /On | 52 |
| ТП-315.3 | ТМ | 250 | 25 | /On | 45 |
| ТП-316.3 | ТМ | 250 | 25 | /On | 81 |
| ТП-317.4 | ТМАБ | 400 | 25 | /On | 82 |
| ТП-318.3 | ТМ | 160 | 25 | /On | 43 |
| ТП-319.3 | ТМ | 250 | 25 | /On | 82 |
| ТП-320.3 | ТМ | 250 | 25 | /On | 24 |
| ТП-321.3 | ТМ | 250 | 25 | /On | 82 |
| ТП-322.3 | ТМ | 160 | 25 | /On | 41 |
| ТП-323.3 | ТМ | 100 | 25 | /On | 81 |
| ТП-324.4 | ТМ | 250 | 25 | /On | 82 |
| ТП-325.3 | ТМ | 250 | 25 | /On | 81 |
| ТП-326.3 | ТМ | 63 | 25 | /On | 80 |
| ТП-327.3 | ТМАБ | 400 | 25 | /On | 82 |
| ТП-328.3 | ТМ | 250 | 25 | /On | 81 |
| ТП-329.3 | ТМ | 250 | 25 | /On | 82 |
| ТП-331.3 | ТМ | 250 | 25 | /On | 81 |
| ТП-332.4 | ТМ | 100 | 25 | /On | 81 |
| ТП-501.6 | ТМ | 100 | 25 | /On | 72 |
| ТП-502.6 | ТМАБ | 63 | 25 | /On | 59 |
| ТП-503.6 | ТМ | 63 | 25 | /On | 65 |
| ТП-504.6 | ТМ | 180 | 25 | /On | 74 |
| ТП-505.6 | ТМ | 100 | 25 | /On | 65 |
| ТП-506.6 | ТМ | 100 | 25 | /On | 72 |
| ТП-507.6 | ТМ | 250 | 25 | /On | 71 |
| ТП-509.6 | ТМ | 400 | 25 | /On | 79 |
| ТП-510.6 | ТМ | 250 | 25 | /On | 70 |
| ТП-511.6 | ТМ | 100 | 25 | /On | 70 |
| ТП-512.6 | ТМ | 250 | 25 | /On | 82 |
| ТП-513.2 | ТМ | 630 | 25 | /On | 79 |
| ТП-513.6 | ТМ | 400 | 25 | /On | 61 |
| ТП-514.6 | ТМ | 400 | 25 | /On | 78 |
| ТП-515.6 | ТМ | 250 | 25 | /On | 78 |
| ТП-516.6 | ТМ | 250 | 25 | /On | 75 |
| ТП-517.6 | ТМ | 100 | 25 | /On | 68 |
| ТП-518.6 | ТМ | 250 | 25 | /On | 76 |
| ТП-519.2 | ТМ | 400 | 25 | /On | 83 |
| ТП-519.6 | ТМ | 400 | 25 | /On | 83 |
| ТП-520.6 | ТМ | 250 | 25 | /On | 83 |
| ТП-521.6 | ТМ | 250 | 25 | /On | 83 |
| ТП-522.6 | ТМ | 250 | 25 | /On | 83 |
| ТП-523.2 | ТМ | 400 | 25 | /On | 79 |
| ТП-523.6 | ТМ | 400 | 25 | /On | 82 |
| ТП-524.6 | ТМАБ | 400 | 25 | /On | 77 |
| ТП-601.2 | ТМАБ | 160 | 25 | /On | 80 |
| ТП-602.2 | ТМ | 250 | 25 | /On | 81 |
| ТП-603.2 | ТМ | 100 | 25 | /On | 79 |
| ТП-604.2 | ТМАБ | 630 | 25 | /On | 80 |
| ТП-605.2 | ТМАБ | 1000 | 25 | /On | 80 |
| ТП-606.2 | ТМАБ | 560 | 25 | /On | 80 |
| ТП-606.3 | ТМАБ | 1000 | 25 | /On | 80 |
| ТП101.2 | ТМ | 400 | 25 | /On | 76 |
| ТП102.2 | ТМ | 400 | 25 | /On | 76 |
| ТП102.4 | ТМАБ | 630 | 25 | /On | 78 |
| ТП103.2 | ТМАБ | 100 | 25 | /On | 68 |
| ТП104.2 | ТМ | 160 | 25 | /On | 63 |
| ТП105.2 | ТМ | 250 | 25 | /On | 94 |
| ТП106.2 | ТМ | 100 | 25 | /On | 96 |
| ТП107.2 | ТМ | 100 | 25 | /On | 96 |
| ТП108.2 | ТМАБ | 400 | 25 | /On | 93 |
| ТП109.2 | ТМ | 250 | 25 | /On | 93 |
| ТП110.2 | ТМ | 250 | 25 | /On | 67 |
| ТП111.2 | ТМ | 160 | 25 | /On | 74 |
| ТП112.2 | ТМАБ | 63 | 25 | /On | 92 |
| ТП113.2 | ТМ | 100 | 25 | /On | 51 |
| ТП116.2 | ТМ | 250 | 25 | /On | 94 |
| ТП310.4 | ТМ | 250 | 25 | /On | 82 |
| ТП330.6 | ТМ | 160 | 25 | /On | 82 |