«Утверждаю»

Исполнительный директор

МУП «Бутурлиновская

городская электросеть»

_____________ Н.А. Попов

План капитального ремонта на 2011 год.

| № п/п | Наименование работ | Количество единиц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установить РЛНД – 10/400 | 5 шт. |
| 2 | Ремонт ТП | 5 шт. |
| 3 | Чистка трассы ВЛ от кустарников | 100 % |
| 4 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ул. Орджоникидзе | 0,4 км |
| 5 | Ремонт ВЛ-0,4кВ пер. Красноармейский, | 0,3 км |
| 6 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ул. Петровского | 0,8 км |
| 7 | Ремонт ВЛ-0,4кВ ул. Ф. Энгельса | 0,5 км |
| 8 | Перетяжка провода пл. Воли, ул. Ленина |  |

На основании протокола заседания Правления Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области от 21.12.2010г. №43 формирование затрат по статье «Ремонт основных фондов» произведено с учетом прогнозного индекса Минэкономразвития РФ в размере 107,9%, что в сумме составляет 945,2 тыс. руб.