Программа снижения фактических потерь электроэнергии до нормативных технологических потерь, в течение 2 лет, в сетях МУП «БГЭС»

на 2010-2011 год

млн.кВт-ч

| № | Идентификатор | Наименование мероприятия | Объемы мероприятий на 2010 год | Годовое снижение потерь от внедрения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Всего, эффект 1,226 |
| 1 |  | Организационные мероприятия |  |  | 0,143 |
| 1.10 | 200 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4 кВ | шт. |  | 0,143 |
| 3 |  | Мероприятия по совер шенствованию систем расчётного и техничес кого учёта электроэнер гии |  |  | 1,083 |
| 3.1 | 12 | Проведение рейдов по выявлению не учтённой электроэнергии: в комунально-бытовом секторе | Количество рейдов |  | 0,355 |
| 3.5 | 53 | Проведение поверки и калибровки электросчётчиков с просроченными сроками однофазных | шт. |  | 0,3 |
| 3.10 | 102 | Установка эл.счётчиков повышенного класса точности | шт. |  | 0,178 |
| 3.13 | 130 | Проведение проверок и обеспечение своевре менности и правильно сти снятия показаний электросчётчиков |  |  | 0,250 |